**Załącznik nr 3**

…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

|  |
| --- |
| **FORMULARZ CENOWY** |

**Pakiet 2 – Izolacja termiczna z płaszczem z blachy aluminiowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa Produktu** |  | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (PLN)** | **Wartość netto (PLN)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w płaszczu z blachy aluminiowej\* na rurę stalową 273,0x3,0 mm. | **Współczynnik przewodzenia ciepła pianki max 0,03 W/mK, minimalna wytrzymałość na ściskanie 0,15 Mpa. min. grubość blachy aluminiowej- 0,8mm** | mb | **276** |  |  |
| **2** | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w płaszczu z blachy aluminiowej\* dla kolan 90 stopni 273,0x3 mm, R=1,5D | szt. | **4** |  |  |
| **3** | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w płaszczu z blachy aluminiowej\* na trójnik 273,0/88,9mm, | szt. | **1** |  |  |
| **4** | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w płaszczu z blachy aluminiowej\* dla kołnierzy DN250 PN10. | szt. | **6** |  |  |
| **5** | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej w płaszczu z blachy aluminiowej\* dla kompensatora DN250(skrzynka z zakładem jak dla dylatacji) | szt. | **3** |  |  |
| **6** | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10cm w płaszczu z blachy aluminiowej\* dla zaworu napowietrzającego DN80 i zasuwy klinowej krótkiej DN80. | kpl. | **1** |  |  |
| **7** | Mufa izolacyjna z pianki poliuretanowej w płaszczu z blachy aluminiowej\* dla rur i kształtek o średnicy 273mm. | szt. | **70** |  |  |
|  | **RAZEM** | | | | |  |

**\* Łupki z płaszczem z blachy aluminiowej zamontowanej fabrycznie z zakładem blachy do montażu.**

**Współczynnik przewodzenia ciepła pianki max 0,03 W/mK, minimalna wytrzymałość na ściskanie 0,15 Mpa.**

**WARTOŚĆ NETTO**: ………………………………………………………...........................

**WARTOŚĆ BRUTTO**: ……………………………………………………….........................

…………………………………………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo